分项二：中心机房气体消防维保服务清单

| 序号 | 项目 | 维保内容 | 数量单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房气体消防维保 | 3瓶赛福消防GQQ120灭火装置维保： - 依据气瓶安全技术监察规程中的规定，须持有专业检测资质或者委托有专业资质的第三方检测机构对原120L七氟丙烷灭火剂钢瓶按压力容器要求检测，检验合格的气瓶打钢印及粘贴检验标标识并出具检测报告，损坏配件及报废气瓶进行更换和安装；（单次） - 原七氟丙烷灭火剂钢瓶按压力容器要求检测合格后，充装七氟丙烷灭火药剂95KG一瓶，充装七氟丙烷灭火药剂109KG两瓶；（单次） - 提供一年4次气压预警巡检服务，提供巡检报告及建议； - 供货时需提供原厂授权函； 5、提供一年质保服务。 | 1年 |  |  |  |
|  | 合计 | 报价含税金、运输费和拆卸、搬运、安装费用。 |  |  |  |  |

报价公司（公司名称）:                              联系人：        联系电话：