太阳能路灯采购清单

| 序号 | 物品名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯（挂壁式） | 1： MPPT+PWM 双系统\可调功率独立系统控制器\每晚亮灯：5-12小时。阴雨天：3-5天， 2：LED：4芯灯珠 60珠300W ， 3：太阳能板(6V/40W) 4：电池:方块动力锂电池40AH ， 5：材质：ABS+铸铝 | 套 | 20 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

备注：需送货至学校对口帮扶村且包安装。（河池市金城江区九圩镇北隘村邓登云15977791949、岜林村黄绿汀13978889583、江谭村何仕尧13558412695、高合村罗广权15078445810、那余村梁文鸿15296807902，每村各4盏）

报价公司（公司名称）：                        联系人：           联系电话：