## Sheet1
2022-2023一带一路暨金砖大赛之智能供配电技术赛项采购清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
一 | 比赛耗材 |  |  |  |  | （预算）71710 | 耗材、赛务材料报价合价不得超过此预算
1 | 电线（黑色） | 银杉牌，BVR1.0,100米每卷 | 60 | 卷 |  |  | 比赛耗材
2 | 电线(黑色) | 银杉牌，BLV10,100米每卷 | 6 | 卷 |  |  | 比赛耗材
3 | 电线（黄绿红蓝） | 银杉牌，BLV4，电线（黄绿红蓝），各10卷 | 40 | 卷 |  |  | 比赛耗材
4 | 电线（黄绿红蓝双色） | 银杉牌，BLV2.5，电线（黄绿红蓝双色各5） | 25 | 卷 |  |  | 比赛耗材
5 | 插针 | E1008、TE1008两种型号，1000个每包 | 2 | 包 |  |  | 比赛耗材
6 | 线鼻 | UT1.5-5，1000个/包 | 2 | 包 |  |  | 比赛耗材
7 | 接线端子 | UT1.5-5，1000个每包 | 4 | 包 |  |  | 比赛耗材
8 | 接线端子 | UT1.5-4，1000个每包 | 4 | 包 |  |  | 比赛耗材
9 | 接线端子 | UT1.5-3，1000个每包 | 4 | 包 |  |  | 比赛耗材
10 | 接线端子 | OT1.5-10，500个每包 | 4 | 包 |  |  | 比赛耗材
11 | 接线端子 | SC10-8，200个每包 | 4 | 包 |  |  | 比赛耗材
12 | 接线端子 | T1508，1000个每包 | 4 | 包 |  |  | 比赛耗材
13 | 绕管 | Ø6m/m | 50 | 卷 |  |  | 比赛耗材
14 | 扎带 | 4x200,500根每包 | 25 | 包 |  |  | 比赛耗材
15 | 套管10平方 | 1000根每包，黄 绿 红各2 | 6 | 包 |  |  | 比赛耗材
16 | 保险熔芯 | RT18 6A | 150 | 个 |  |  | 比赛耗材
17 | 线号管 | 1.5平方，每套含编码1~150号码 | 60 | 套 |  |  | 比赛耗材
18 | 色带 | TP-R1002B | 2 | 个 |  |  | 比赛耗材
19 | 透明自封袋 | 10*15cm | 1000 | 个 |  |  | 比赛耗材
20 | 电线（白色） | 银杉牌，BVR-0.3mm²，卷/100m | 50 | 卷 |  |  | 比赛耗材
21 | 电线（红色） | 银杉牌，BVR-0.75mm²，卷/100m | 50 | 卷 |  |  | 比赛耗材
22 | 电线（黑色） | 银杉牌，BVR-0.75mm²，卷/100m | 10 | 卷 |  |  | 比赛耗材
23 | 管型端子压线钳 | SN-06WF | 3 | 把 |  |  | 比赛耗材
24 | 冷压端子压线钳 | SN-02 | 3 | 把 |  |  | 比赛耗材
25 | 叉型端子 | 1.25-3YS，包/1000个 | 30 | 包 |  |  | 比赛耗材
26 | 电线（白色） | 银杉牌，BVR-0.5mm²，卷/100m | 50 | 卷 |  |  | 比赛耗材
27 | 电线（黑色） | 银杉牌，BVR-0.5mm²，卷/100m | 50 | 卷 |  |  | 比赛耗材
28 | 电线（红色） | 银杉牌，BVR-0.5mm²，卷/100m | 50 | 卷 |  |  | 比赛耗材
29 | 迷你型自调试管型端子压线钳 | 裸端子钳ELEC8 6-4 | 3 | 把 |  |  | 比赛耗材
30 | 冷压端子压线钳 | SN-06（0.25-6mm²） | 3 | 把 |  |  | 比赛耗材
31 | 色带 | TP-R100B(黑色)，盒/10卷 | 3 | 盒 |  |  | 比赛耗材
32 | 压线帽 | 3mm/20PCS （1000个），包/1000个 | 2 | 包 |  |  | 比赛耗材
33 | 中性笔（黑） | 得力牌 | 120 | 个 |  |  | 赛务材料
34 | 中性笔（红） | 得力牌 | 60 | 个 |  |  | 赛务材料
35 | 超亮LED投光灯 | 正泰（CHNT） LED室外投光灯，200W+300平方 220V市电投光灯 | 10 | 只 |  |  | 赛务材料
36 | 饮水机用水 | 25L娃哈哈桶装水 | 20 | 桶 |  |  | 赛务材料
37 | 矿泉水 | 学院定制品牌，500ml每瓶，24瓶1件 | 50 | 件 |  |  | 赛务材料
38 | 线槽保护板 | 穿线橡胶PVC线槽室内外电线缆保护压线板盖线板，橡胶， pvc黄大1槽 | 100 | 米 |  |  | 赛务材料
39 | 绝缘垫 | 高压绝缘垫绝缘胶垫配电室配电房3mm厚 绝缘地毯橡胶垫5kv红色1米 | 80 | 米 |  |  | 赛务材料
40 | 两芯电缆 | 银杉牌，2*0.3mm²，卷/100m | 5 | 卷 |  |  | 赛务材料
41 | 四芯电缆 | 银杉牌，4*0.3mm²，卷/100m | 3 | 卷 |  |  | 赛务材料
42 | 硒鼓 | 格之格牌，crg051粉盒适用佳能mf269dw硒鼓LBP161dn LBP162dw MF263dn 266dn打印机硒鼓墨粉盒CRG051H大容量粉盒 | 4 | 个 |  |  | 赛务材料
二 | 比赛赛务服务 |  |  |  |  | （预算）9000 | 赛务服务报价合价不得超过此预算
2 | 竞赛现场美化服务 | 检修车间刷白修复，有水渍的地方刮除干净和刷乳胶漆，金装五合一净味内墙乳胶漆油漆 18L，含刷涂。 | 1 | 项 |  |  | 赛务服务
3 | 场地前期整理服务 | 搬迁室内全部设备和复原，搬出到电气运行实训场，再搬回原位置。对检修车间排水管进行维护，监控摄像头移装调试2处。 | 1 | 批 |  |  | 赛务服务
合计（元）：
| 报价公司（公司名称）： |  |  |  | 联系人： |  | 联系电话：