## 扉-1_招标工程量清单
| 长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2022年04月28日 | 复 核 时 间： | 2022年04月28日
扉-1

## 表-02_建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.3 | 长堽校区学生住宿区配电改造工程柳江阁
投标报价合计
表-02

## 表-03_单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.3.1 | 长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁安装工程
1.3.2 | 长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁建筑工程
投标报价合计
表-03

## 表-04_单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） | [5 empty] | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁安装工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
一、0.4kV配电装置部分
1 | 030404017001 | 低压配电箱 | 台 | 1
1.规格：1进7出、不锈钢，户内挂壁式
2.元器件：配400（315）A开关1个，160（125）A开关7个
3、品牌相当于：“梅兰”“万强”“民尚”
2 | 030404019001 | 集中表箱（6位） | 个 | 6
1.规格：160A/3P，125A
2、品牌相当于：“梅兰”“万强”“民尚”
3 | 030404019001 | 表箱安装支架 | 个 | 6
4 | 030404017001 | 公共照明配电总箱 | 台 | 1
1.规格：1进8出、不锈钢，户内挂壁式
2.元器件：配63（32）A开关1个，32（20）A开关8个
3、品牌相当于：“梅兰”“万强”“民尚”
5 | 030404019001 | 一位单相表箱 | 个 | 1
1.规格：内置开关
2、品牌相当于：“梅兰”“万强”“民尚”
二、0.4kV电缆、桥架及封闭母线槽部分
6 | 030408001001 | 低压五线电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4×150+1×70mm2，不含材料费，仅计安装费 | m | 90.00
1.电压等级：0.4kV
2、敷设方式:普通敷设
3、规格型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-4×150+1×70mm2
4、品牌相当于：“锦绣珠江电缆”“中缆电缆”“阳工”
5、具有3C认证及ISO9000认证
7 | 030408001002 | 低压五线电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16mm2，不含材料费，仅计安装费 | m | 110.00
1.电压等级：0.4kV
2、敷设方式:普通敷设
3、规格型号： ZC-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16mm2
4、品牌相当于：“锦绣珠江电缆”“中缆电缆”“阳工”
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） | [5 empty] | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
5、具有3C认证及ISO9000认证
8 | 030408006001 | 低压电缆头 4×150+1×70mm2 | 个 | 2
1.电压等级：0.4kV
2、规格型号：4×150+1×70mm2
9 | 030408006002 | 低压电缆头 4×35+1×16mm2 | 个 | 12
1.电压等级：0.4kV
2、规格型号：4×35+1×16mm2
10 | 030411004001 | 配线 BVV-3*10mm2 | m | 2052.00
1.电压等级：0.4kV
2、品牌相当于：“锦绣珠江电缆”“中缆电缆”“阳工”
11 | 030411004002 | 配线 BV-4mm2 | m | 7776.00
1.电压等级：0.4kV
2、品牌相当于：“锦绣珠江电缆”“中缆电缆”“阳工”
12 | 030411004003 | 配线 BV-2.5mm2 | m | 2532.00
1.电压等级：0.4kV
2、品牌相当于：“锦绣珠江电缆”“中缆电缆”“阳工”
13 | 030411003001 | 低压消防电缆桥架 300×200×1.5 | m | 25.00
1、品牌相当于：“永辉”或“乔顿”“博普”
14 | 030411003002 | 桥架支撑架 | kg | 87.50
15 | 030411002001 | 线槽 100×40 | m | 210.00
1、品牌相当于：“永辉”或“乔顿”“博普”
2、从集中表箱到走廊分支点
3、从走廊分支点到每个宿舍
16 | 030411002002 | 线槽 60×25 | m | 936.00
1、品牌相当于：“永辉”或“乔顿”“博普”
2、从集中表箱到走廊分支点
3、从室内开关到空调插座
17 | 030404031001 | 单相多功能预付费表 | 个 | 36
18 | 030404035001 | 单相三孔插座 16A | 个 | 36
1、品牌相当于：“公牛”或“三雄极光”“正泰”
19 | 030404035002 | 单相七孔插座 10A | 个 | 360
1、品牌相当于：“公牛”或“三雄极光”“正泰”
20 | 030404019002 | 宿舍总进线开关 | 个 | 36
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） | [5 empty] | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.规格：一进六出
2.参数：63（32）A开关1个，32（20）A开关6个
3、品牌相当于：“公牛”或“三雄极光”“正泰”
21 | 030404019003 | 照明开关（按键） | 个 | 144
1、品牌相当于：“公牛”或“三雄极光”“正泰”
22 | 030408010001 | 防火胶泥 | kg | 15.00
23 | 030404034 | 照明双控开关（按键） | 套 | 6
1、品牌相当于：“公牛”或“三雄极光”“正泰”
24 | 030412005 | 简式荧光灯2x36W | 套 | 72
每个宿舍配2个
1、品牌相当于：“欧司朗”或“三雄极光”“正泰”
25 | 030412005 | 吸顶LED灯15W | 套 | 115
每个宿舍配2个，走廊4米1个，楼梯每层2个
1、品牌相当于：“欧司朗”或“三雄极光”“正泰”
26 | 030412005 | 安全出口标志 | 套 | 6
每层楼2个
1、品牌相当于：“欧司朗”或“三雄极光”“正泰”
27 | 030412005 | 单面双向疏散灯 | 套 | 18
每层楼4个
1、品牌相当于：“欧司朗”或“三雄极光”“正泰”
28 | 030412005 | 安全指示灯 | 套 | 6
每层楼2个
1、品牌相当于：“欧司朗”或“三雄极光”“正泰”
29 | 030412005 | 应急灯 | 套 | 86
走廊4米1个，楼梯每层2个（一组2个）
1、品牌相当于：“欧司朗”或“三雄极光”“正泰”
30 | 060102001001 | 运输装卸 | 项 | 1
三、0.4kV排管
31 | 030408003001 | 电缆保护管 C-PVC-Φ110×5.0mm | m | 160.00
1.用途：电缆保护管
2.敷设方式：埋地
3.规格型号：C-PVC-Φ110×5.0mm
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） | [5 empty] | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
4.品牌：“联塑”“中财”“雄塑”
32 | 040205004001 | 电缆走向标示牌 | 块 | 14
形状：菱形
规格：200mm*80mm
材质：不锈钢
33 | 040205004002 | 电缆走向标示桩 | 块 | 10
形状：矩形
规格：100mm*400mm
材质：C25混凝土预制
34 | 030408008001 | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 保护管 | 处 | 4
四、拆除部分
35 | 030404017004 | 拆除低压配电箱 | 台 | 1
36 | 030404017 | 集中表箱（8位） | 台 | 6
37 | 030408001003 | 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)70 | m | 90.00
38 | 030408001004 | 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)35 | m | 210.00
39 | 030411004004 | 拆除配线 BV-6mm2 | m | 2052.00
40 | 030411004005 | 拆除消纳费 | 块
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） | [5 empty] | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑管理费
∑利 润
长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁建筑工程
分部分项工程
41 | 040101002001 | 挖沟槽、基坑土方 |  | 87.40
1、开挖方式：人工开挖
2、各类土方挖及装车，土方类别按施工图设计及地质勘察等自行综合考虑
42 | 040103001001 | 回填石粉 |  | 82.38
1、回填方式：人工回填
2、场内运输 、回填、压实等 ，压实度 按施工图设计要求
43 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 87.40
44 | 040103002001 | 土石方弃置 |  | 87.40
45 | 040305001001 | 非定型管道垫层 混凝土 |  | 4.08
46 | 040305001002 | 非定型管道包封 |  | 0.94
47 | 桂030413016001 | 拆除路面 | ㎡ | 56.00
48 | 桂030413017001 | 路面恢复 | ㎡ | 56.00
49 | 040203006001 | 锯缝机锯缝 | m | 160.00
50 | 040203006002 | 路面恢复 碾压检验 | ㎡ | 56.00
51 | 040203006003 | 路面恢复 塑料膜养生 | ㎡ | 56.00
52 | 040504001001 | 新建行车电缆井 1m*1m | 座 | 4
1、井壁材料：MU10砌砖
2、井内壁外：抹灰1:2.5水泥砂浆
3、混凝土垫层等级：C15
4、盖板规格：200mm混凝土盖板带角钢包边
5、规格： 1000mm×1000mm×1500mm (L×W×H)
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） | [5 empty] | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁建筑工程
一 |  | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
长堽校区学生住宿区配电改造工程-柳江阁建筑工程
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表
工程名称:长堽校区学生住宿区配电改造工程（柳江阁） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
2 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
3 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
4 | 040301001 | 砂(综合) | 
5 | 040301004 | 中砂 | 
6 | 040904008 | 石粉 | 
7 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
8 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
9 | 050306001 | 周转板枋材 | 
10 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
11 | 143901002 | 乙炔气 | kg
12 | 143906001 | 氧气 | 
13 | 341101001 | 水 | 
14 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
15 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
16 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
17 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
18 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
19 | 240401000 | 单相电度表 | 个
20 | 290702000 | 低压电缆头 4×150+1×70mm2 | 套
21 | 290702000 | 低压电缆头 4×35+1×16mm2 | 套
22 | 550117001 | 集中表箱（6位） | 台
23 | Z250001001 | 安全指示灯 | 套
24 | Z250001001 | 单面双向疏散灯 | 套
25 | Z264101001 | 单相七孔插座 10A | 套
26 | Z264101001 | 单相三孔插座 16A | 套
27 | Z280301000 | 配线 BV-2.5mm2 | m
28 | Z280301000 | 配线 BV-4mm2 | m
29 | Z280301000 | 配线 BVV-3*10mm2 | m
30 | Z290302000 | 线槽 100×40 | m
31 | Z290302000 | 线槽 60×25 | m
32 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
33 | 140304001.3 | 轻柴油 0# | kg
34 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
35 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
36 | 341103001.2 | 电 | kW.h
37 | 341103001 | 电 | kW.h
38 | 341103001 | 电 | kW.h