## Sheet1
自动化工程学院特种作业操作证（低压电工）培训耗材购置清单
序号 | 货物或 项目名称 | 参考品牌型号规格或配置技术参数 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额 （元）
1 | 三相电动机 | JW-6314，额定电压380V，带连接线 内置防雷模块： 1、输入电压频率：47-63Hz/AC浪涌电流：冷启动50A/230VAC 2、线性调整率（满载）：≤0.5%/输出过载保护：110%-150%hiccup-auto-recovery上升，保持时间：50mS,20mSatfullload(typical) 3、绝缘强度：I/P-O/P,I/P-FG:1.5KVAC,O/P-FG:0.5KVAC,1min/工作温度：-30~40℃@100%,60℃@60%load 4、“等电位”功能需出具证明此项功能的第三方具备CMA资质的检验机构证明，竞标文件中提供检测报告复印件 5、投标文件中提供安全关键件清单截图。 6、投标文件中提供接地端子标识及滤波电路截图。 | 10 | 台
2 | 低压验电器 | GDY型0.4kV袖珍型高低压验电器 | 20 | 个
3 | 护目眼镜 | 霍尼韦尔护目镜，VisiOTG-A 100002，透明防雾镜片，规格：宽度158mm，高度：57mm，镜腿长度：131mm，可搭配近视眼镜 | 20 | 副
4 | 电工安全标示牌（1批） | 定制，规格20*30cm，PVC材质，一套10张 | 2 | 套
5 | 电工安全标示挂画（1批） | 定制，规格40*60cm，KT板，一套6张 | 2 | 套
6 | 保护手套 | 3M舒适性防滑耐磨手套 | 20 | 对
7 | 接地电阻测试仪 | ZC29B-2，0-100Ω，塑料外壳，支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；（投标时需提供该功能截图） | 10 | 个
8 | 钳形电流表 | 数字型钳形电流表，ZTY0203A | 10 | 个
9 | 按钮盒 | NP2-E3001 | 200 | 个
10 | 灯座 | E27螺口灯座，明装86型 | 200 | 个
11 | 电压表 | 三相导轨式，检测电压AC50V-500V/50-60Hz，导轨固定，测量精度0.5级 | 200 | 个
12 | 电流表 | 导轨式三相电流表，测量精度±2%，测量范围1-100A，频率兼容范围50-60Hz，输入电压AC220V-380V，数显式 | 200 | 个
13 | 电流互感器 | LMK-0.66，0.5级，150/5，30型，导轨式安装 | 200 | 个
合计（元）：
报价公司（公司名称）： |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：